Приложение № 1

Перечень объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского районаКурской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова ние** | **Технико- экономические показатели, дата**  **постройки / ввода в эксплуатацию** | | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрированных правах** |
| **Муниципальное образование «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области** | | | | | |
| 1 | Водозаборная скважина №1 (23д) | | 1995 г/в вэкспл.,  глубина 80 м., диаметр буровых труб  219 мм. | Курская обл., Курчатовский район, п. им. Карла- Либкнехта,  ул. Свободы, дом №306А | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области,  46-46-13/007/2010-423 от  01.03.2010г |
| 2 | Водонапорная башня | | 1995 г/в вэкспл., высота 27 м, объем 40куб.м, материал -  металл |
| 3 | Водозаборная скважина №1 (1039) | | 1981 г/в вэкспл.,  глубина 85 м., диаметр буровых труб 273 мм. | Курская обл., Курчатовский район, п. им. Карла Либкнехта,  ул. Октябрьская, №1 | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области,  46-46-13/015/2010-760 от  19.05.2010г |
| 4 | Водозаборная скважина №2 (1229) | | 1981 г/в вэкспл.,  глубина 90 м., диаметр буровых труб 273 мм. | Курская обл., Курчатовский район, п. им. Карла Либкнехта,  ул. Октябрьская, №1 | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области,  46-46-13/015/2010-763 от  19.05.2010г. |
| 5 | Водозаборная скважина №3 (№1040) | | 1981 г/в вэкспл.,  глубина 85 м., диаметр буровых труб 273 мм. | Курская обл., Курчатовский район, п. им. Карла Либкнехта,  ул. Октябрьская, №1 | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области,  46-46-13/015/2010-762 от  19.05.2010г. |
| 6 | Водозаборная скважина №4 (954) | | 1981 г/в вэкспл.,  глубина 71,5 м., диаметр буровых труб 219 мм. | Курская обл., Курчатовский район, п. им. Карла Либкнехта,  ул. Октябрьская, №1 | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области,  46-13/015/2010-761 от  19.05.2010г. |
| 7 | Машинный зал  с резервуарами | | 1981 г/в вэкспл.,  общей площадью | Курская обл.,  Курчатовский район, | Собственность  муниципального образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2шт.) | 145,7 м.кв.,  1  этаж.Резервуары кажд ая площадью 161,3кв.м., высотой  3,5м.,объем 565куб.м. | п. им. Карла Либкнехта,  ул. Октябрьская, №1 | «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области,  46-46-13/015/2010-758 от  19.05.2010г |
| 8 | Трансформато рная, назначение: трансформатор ная | 1981 г/в вэкспл., общей площадью 23,9 м. кв.,  1 этаж, 10/0,4 кВ. | Курская обл., Курчатовский район, п. им. Карла Либкнехта, ул.  Октябрьская, №1 | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области,  46-46-13/015/2010-759 от  19.05.2010г. |
| 9 | Водопровод ные сети | 1960 г/в вэкспл., материал – чугун, сталь, ПЭТ диаметр – от 80 мм. до 200 мм., способ прокладки – подземный протяженность  33,982 км. | Курская область, Курчатовский р-н, п. им. К. Либкнехта. | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, 46:12:000000:830-  46/013/2019-1 от 02.07.2019 г. |
| 10 | Водонапорная башня | 1973 г/в вэкспл., объем 50 м3, высота 24 м., материал – кирпич, металл. | Курская область, Курчатовский р-н, п. им. К. Либкнехта, ул. Совхозная (напротив д.№3) | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, 46:12:062101:8-46/034/2021-3  от 01.09.2021г. |
| 11 | Водозаборная скважина  №5632 | 1973 г/в вэкспл.,  глубина 80 м., диаметр буровых труб 219 мм. | Курская область, Курчатовский р-н, п. им. К. Либкнехта,ул.  Совхозная (напротив д.№3) | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, 46:12:062101:7-46/034/2021-3  от 01.09.2021г |
| 12 | Канализацион ные сети | 1989 г/в вэкспл.,  материал – керамика, асбестоцемент, диаметр 100-300 мм., способ прокладки – подземный протяженность  13,370 км. | Курская область, Курчатовский р-н, п. им. К. Либкнехта | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, 46:12:000000:844-  46/013/2020-1 от 12.02.2020 г. |
| 13 | Нежилое здание (здание станции перекачки) | 1971 г/в вэкспл., площадью 31,3 м. кв материал – кирпич Этажность 1 | Курская обл., Курчатовский район, п. им. Карла Либкнехта, ул.  Парковая, дом №31-а | Собственность муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области,  46-46-13/035/2011-073  от 17.10.2011г |
| 14 | Экскаватор  погрузчик | 2007 года выпуска,  мощ. двигателя | Курская область,  Курчатовский р-н, | Свидетельство о регистрации  ТС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «АМКОДОР 702ЕА» | кВт/л.с.57/78,  раб.объем двигателя 4750 куб. см. | п. им. К. Либкнехта | ВС №100906 |
| 15 | Машина для очистки канализацион ных сетей КО | 2004 года выпуска, мощ. двигателя кВт/л.с.94,3/128 раб.,объем двигателя  6000 куб. см. | Курская область, Курчатовский р-н, п. им. К. Либкнехта | Свидетельство о регистрации ТС  46 НТ №857753 |